Европейски бежански фонд                                                                                                          		   Държавна агенция за бежанците при МС

Приложение № 2								                                  /образец/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

oт ………………………………………………………….ЕИК ……………………..

представлявано от ……………………………………………………………………,

участник в процедура на ДАБ при МС за възлагане на поръчка чрез публична покана при  условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на противопожарно оборудване (пожарогасители и др.) и доставка и монтаж на антипаник брави за териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министeрски съвет, по две обособени позиции“

С настоящото представям нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка:

Обособена позиция 1:(участникът представя ценово предложение за позицията за която участва, съгласно изискванията в Техническата спецификация на Възложителя)

І. Обособена позиция 1

| № | Нaименование | Бр. | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС |  | Обща цена без ДДС |  | Обща цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарогасител 6 кг прах BC, с манометър, стойка за стена и СЕ маркировка. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Пожарогасител 9 литра воден, с манометър, стойка за стена и СЕ маркировка. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пожарогасител с въглероден двуокис /СО2-5кг./, с манометър, стойка за стена и СЕ маркировка. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пожарогасител СО2 – 10кг. (на количка) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пожарен шланг ø52 мм с машинно свързани съединители тип „Щорц“, работно налягане 8 Bar | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Винтова ръкохватка за пожарен кран 2'' със среден отвор – квадрат с размер 10/10 мм. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Стикери с надпис „EXIT” (с размер 10x35см. самозалепващ) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Стикери за место на пожорогасителя (с размер 14x14 см. самозалепващ) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Стикери пожарен хидрант (с размер 14x14 см. самозалепващ) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Стикери за ел. табло (с размер 14x14 см. самозалепващ) | 15 |  |  |  |  |  |  |

Всичко без ДДС ……………………..

Всичко с ДДС………………………..

ІІ. Обособена позиция  2

| № | Нaименование | Бр. | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща цена без ДДС | Обща цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антипаник брави / Антипаник лост за кв. Военна рампа с размер широчина 90 см. 5 бр. врати две от които са PVC другите три са метални и една метална врата с размери 70 см. (доставка и монтаж) | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Антипаник брави / Антипаник лост за кв. Враждебна с размери широчина 90 см. (доставка и монтаж) | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Антипаник брави / Антипаник лост за РПЦ – гр. Харманли с размери 180x230см. 3 бр. и 1 бр. 112x215см. Вратите са от профил 5см. (доставка и монтаж) | 4 |  |  |  |  |

Всичко без ДДС ……………………..

Всичко с ДДС………………………..

Декларирам, че предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие, с включени всички разходи свързани с монтаж и транспортни разходи до нястото за изпълнение на поръчката.

Приемам плащането да се извършва с платежно нареждане по банков път, в лева,  в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата и приемателно- предавателен протокол.

Дата……………………..				Подпис…………………………….								     /представляващия участника/									Печат