Европейски бежански фонд                                                                                                          		   Държавна агенция за бежанците при МС

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Обособена позиция 1

| № | Нaименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарогасител 6 кг прах BC, с манометър, стойка за стена и СЕ маркировка. | Бр. | 60 |
| 2. | Пожарогасител 9 литра воден, с манометър, стойка за стена и СЕ маркировка. | Бр. | 32 |
| 3. | Пожарогасител с въглероден двуокис /СО2-5кг./, с манометър, стойка за стена и СЕ маркировка. | Бр. | 10 |
| 4. | Пожарогасител СО2 – 10кг. (на количка) | Бр. | 3 |
| 5. | Пожарен шланг ø52 мм с машинно свързани съединители тип „Щорц“, работно налягане 8 Bar | Бр. | 4 |
| 6. | Винтова ръкохватка за пожарен кран 2'' със среден отвор – квадрат с размер 10/10 мм. | Бр. | 10 |
| 7. | Стикери с надпис „EXIT” (с размер 10x35см. самозалепващ) | Бр. | 50 |
| 8. | Стикери за место на пожорогасителя (с размер 14x14 см. самозалепващ) | Бр. | 50 |
| 9. | Стикери пожарен хидрант (с размер 14x14 см. самозалепващ) | Бр. | 20 |
| 10. | Стикери за ел. табло (с размер 14x14 см. самозалепващ) | Бр. | 15 |

Изисквания за изпълнение на поръчката:

- Всички пожарогасители да притежават сертификат за гасителна ефективност издаден от „ГД ПБЗН”, удовлетворяващ изискванията за минимални категории пожари, съгласно разпоредбите на БДС EN 3-7:2004+A1:2007 „Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване”.

- Доставчика да може да прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2000    част 2 : Технически контрол и поддръжка на пожарогасители, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

- Доставчика да извършва хидравлично изпитване на бутилки, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

- Доставчика да притежава разрешение от МВР да осъществява дейност – „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти” на територията на Република България.

- Доставчика да притежава разрешение издадено от МВР, да осъществява дейности „сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители” и „поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” на територията на Република България.

- Върху противопожарното оборудване се поставят за сметка на изпълнителя стикери с логото на ЕС.

ІІ. Обособена позиция  2

| № | Нaименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антипаник брави / Антипаник лост за кв. Военна рампа с размер широчина 90 см. 5 бр. врати две от които са PVC другите три са метални и една метална врата с размери 70 см. (доставка и монтаж) | Бр. | 6 |
| 2. | Антипаник брави / Антипаник лост за кв. Враждебна с размери широчина 90 см. (доставка и монтаж) | Бр. | 2 |
| 3. | Антипаник брави / Антипаник лост за РПЦ – гр. Харманли с размери 180x230см. 3 бр. и 1 бр. 112x215см. Вратите са от профил 5см. (доставка и монтаж) | Бр. | 4 |

III. Срок за изпълнение на поръчката – до 10.09.2014 г. /посочва се в календарни

дни/.

IV.  Срок на валидност на офертата – 30 дни от датата на подаване на офертата.

V.  Гаранционен срок на доставенoто оборудване - не по-малко от 12 месеца от

датата на доставка и подписване на приемателно-предавателен протокол.